## Main
Pump Station #1 Runtimes (Hr)
Date | Pump #1 Meter | Pump #2 Meter | Pump #1 Runtimes | Pump #2 Runtimes | Total Runtime Hours
2017-01-01 | 4711 | 4979.7 | 0 | 0 | 0 | Pump Information
2017-01-02 | 4716.9 | 4983.7 | 5.9 | 4 | 9.9 | Pump | Model | Pumping Rate (gpm)
2017-01-03 | 4721.2 | 4989.6 | 4.3 | 5.9 | 10.2 | 1 | Fairbanks Morse 5431MVK | 175
2017-01-04 | 4727.4 | 4995.5 | 6.2 | 5.9 | 12.1 | 2 | Fairbanks Morse 5431MVK | 175
2017-01-05 | 4731.2 | 4999.1 | 3.8 | 3.6 | 7.4
2017-01-06 | 4736.2 | 5004 | 5 | 4.9 | 9.9
2017-01-07 | 4740.3 | 5007.7 | 4.1 | 3.7 | 7.8
2017-01-08 | 4749.8 | 5015.7 | 9.5 | 8 | 17.5
2017-01-09 | 4751.8 | 5018.9 | 2 | 3.2 | 5.2
2017-01-10 | 4755.4 | 5022.5 | 3.6 | 3.6 | 7.2
2017-01-11 | 4761.4 | 5028.7 | 6 | 6.2 | 12.2
2017-01-12 | 4766.2 | 5033.6 | 4.8 | 4.9 | 9.7
2017-01-13 | 4771.3 | 5038.9 | 5.1 | 5.3 | 10.4
2017-01-14 | 4776.2 | 5044.1 | 4.9 | 5.2 | 10.1
2017-01-15 | 4781.7 | 5050.1 | 5.5 | 6 | 11.5
2017-01-16 | 4787.6 | 5056 | 5.9 | 5.9 | 11.8
2017-01-17 | 4793.8 | 5062.6 | 6.2 | 6.6 | 12.8
2017-01-18 | 4799.2 | 5068.3 | 5.4 | 5.7 | 11.1
2017-01-19 | 4806.6 | 5076.5 | 7.4 | 8.2 | 15.6
2017-01-20 | 4811.2 | 5080.9 | 4.6 | 4.4 | 9
2017-01-21 | 4816 | 5086.9 | 4.8 | 6 | 10.8
2017-01-22 | 4823.2 | 5093.7 | 7.2 | 6.8 | 14
2017-01-23 | 4836.2 | 5106.9 | 13 | 13.2 | 26.2
2017-01-24 | 4836.2 | 5106.9 | 0 | 0 | 0
2017-01-25 | 4842 | 5113.2 | 5.8 | 6.3 | 12.1
2017-01-26 | 4847.2 | 5118.5 | 5.2 | 5.3 | 10.5
2017-01-27 | 4853.2 | 5124.5 | 6 | 6 | 12
2017-01-28 | 4859 | 5130.1 | 5.8 | 5.6 | 11.4
2017-01-29 | 4864.3 | 5135.3 | 5.3 | 5.2 | 10.5
2017-01-30 | 4870.4 | 5140.6 | 6.1 | 5.3 | 11.4
2017-01-31 | 4876.4 | 5146.7 | 6 | 6.1 | 12.1
2017-02-01 | 4876.9 | 5146.7 | 0.5 | 0 | 0.5
2017-02-02 | 4888.9 | 5164.5 | 12 | 17.8 | 29.8
2017-02-03 | 4890.9 | 5164.5 | 2 | 0 | 2
2017-02-04 | 4895.5 | 5164.5 | 4.6 | 0 | 4.6
2017-02-05 | 4900.8 | 5165.2 | 5.3 | 0.7 | 6
2017-02-06 | 4907.5 | 5176.7 | 6.7 | 11.5 | 18.2
2017-02-07 | 4912.1 | 5181.2 | 4.6 | 4.5 | 9.1
2017-02-08 | 4916.2 | 5183.2 | 4.1 | 2 | 6.1
2017-02-09 | 4922.8 | 5191.3 | 6.6 | 8.1 | 14.7
2017-02-10 | 4926.7 | 5195 | 3.9 | 3.7 | 7.6
2017-02-11 | 4931.7 | 5200 | 5 | 5 | 10
2017-02-12 | 4936.7 | 5204.8 | 5 | 4.8 | 9.8
2017-02-13 | 4943.7 | 5211.4 | 7 | 6.6 | 13.6
2017-02-14 | 4947.2 | 5214.7 | 3.5 | 3.3 | 6.8
2017-02-15 | 4952.7 | 5220.9 | 5.5 | 6.2 | 11.7
2017-02-16 | 4958.3 | 5225.7 | 5.6 | 4.8 | 10.4
2017-02-17 | 4963.2 | 5230.7 | 4.9 | 5 | 9.9
2017-02-18 | 4967.2 | 5234.8 | 4 | 4.1 | 8.1
2017-02-19 | 4972.4 | 5240.2 | 5.2 | 5.4 | 10.6
2017-02-20 | 4977.9 | 5245.6 | 5.5 | 5.4 | 10.9
2017-02-21 | 4982.7 | 5250.6 | 4.8 | 5 | 9.8
2017-02-22 | 4987.8 | 5255.5 | 5.1 | 4.9 | 10
2017-02-23 | 4992.5 | 5260.3 | 4.7 | 4.8 | 9.5
2017-02-24 | 4997.9 | 5265.7 | 5.4 | 5.4 | 10.8
2017-02-25 | 5001.9 | 5269.7 | 4 | 4 | 8
2017-02-26 | 5006.5 | 5274.5 | 4.6 | 4.8 | 9.4
2017-02-27 | 5013.3 | 5281.3 | 6.8 | 6.8 | 13.6
2017-02-28 | 5017.2 | 5285.2 | 3.9 | 3.9 | 7.8
2017-03-01 | 5022.2 | 5290 | 5 | 4.8 | 9.8
2017-03-02 | 5027.4 | 5295.4 | 5.2 | 5.4 | 10.6
2017-03-03 | 5044.5 | 5296.6 | 17.1 | 1.2 | 18.3
2017-03-04 | 5044.9 | 5297.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-03-05 | 5045.5 | 5297.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-03-06 | 5045.9 | 5298 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-03-07 | 5046.3 | 5298.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-03-08 | 5046.6 | 5298.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-03-09 | 5047.1 | 5299.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-03-10 | 5047.5 | 5299.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-03-11 | 5047.9 | 5300 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-03-12 | 5048.2 | 5300.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-03-13 | 5048.8 | 5301 | 0.6 | 0.6 | 1.2
2017-03-14 | 5049.2 | 5301.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-03-15 | 5050 | 5302.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6
2017-03-16 | 5050.5 | 5302.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1
2017-03-17 | 5051.2 | 5303.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2
2017-03-18 | 5051.7 | 5303.9 | 0.5 | 0.6 | 1.1
2017-03-19 | 5052.6 | 5304.4 | 0.9 | 0.5 | 1.4
2017-03-20 | 5053.4 | 5305.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1
2017-03-21 | 5054.1 | 5306.3 | 0.7 | 0.6 | 1.3
2017-03-22 | 5054.7 | 5306.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-03-23 | 5055.2 | 5307.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1
2017-03-24 | 5055.7 | 5308 | 0.5 | 0.6 | 1.1
2017-03-25 | 5056.3 | 5308.4 | 0.6 | 0.4 | 1
2017-03-26 | 5056.7 | 5308.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-03-27 | 5057.4 | 5309.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4
2017-03-28 | 5057.6 | 5310 | 0.2 | 0.4 | 0.6
2017-03-29 | 5058.2 | 5310.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-03-30 | 5058.5 | 5310.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-03-31 | 5059.7 | 5311.3 | 1.2 | 0.4 | 1.6
2017-04-01 | 5059.7 | 5312 | 0 | 0.7 | 0.7
2017-04-02 | 5060.3 | 5312.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2
2017-04-03 | 5061 | 5313.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3
2017-04-04 | 5061.3 | 5313.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-04-05 | 5061.9 | 5314.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-04-06 | 5062.3 | 5314.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-04-07 | 5062.7 | 5315.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-04-08 | 5063.2 | 5315.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-04-09 | 5063.6 | 5315.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-04-10 | 5064.2 | 5316.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-04-11 | 5064.4 | 5316.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5
2017-04-12 | 5064.8 | 5317.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-04-13 | 5065.1 | 5317.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-04-14 | 5065.4 | 5317.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-04-15 | 5066 | 5318.1 | 0.6 | 0.4 | 1
2017-04-16 | 5066.4 | 5318.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-04-17 | 5066.7 | 5318.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-04-18 | 5067.1 | 5319.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-04-19 | 5067.3 | 5319.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4
2017-04-20 | 5067.7 | 5319.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-04-21 | 5067.9 | 5320.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
2017-04-22 | 5068.2 | 5320.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-04-23 | 5068.7 | 5320.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8
2017-04-24 | 5069.1 | 5321.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-04-25 | 5069.7 | 5321.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-04-26 | 5070 | 5322.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-04-27 | 5070.7 | 5322.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2
2017-04-28 | 5071 | 5323.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-04-29 | 5071.4 | 5323.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-04-30 | 5071.9 | 5323.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8
2017-05-01 | 5072.4 | 5324.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2
2017-05-02 | 5072.7 | 5324.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5
2017-05-03 | 5073.2 | 5325.2 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-05-04 | 5073.6 | 5325.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-05-05 | 5074.1 | 5326.7 | 0.5 | 1 | 1.5
2017-05-06 | 5075.1 | 5327.3 | 1 | 0.6 | 1.6
2017-05-07 | 5075.9 | 5328.2 | 0.8 | 0.9 | 1.7
2017-05-08 | 5076.8 | 5328.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6
2017-05-09 | 5077.2 | 5329.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-05-10 | 5077.7 | 5329.8 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-05-11 | 5078.2 | 5330.3 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-05-12 | 5078.8 | 5331 | 0.6 | 0.7 | 1.3
2017-05-13 | 5079.4 | 5331.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3
2017-05-14 | 5080.7 | 5332.5 | 1.3 | 0.8 | 2.1
2017-05-15 | 5080.9 | 5333.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8
2017-05-16 | 5081.1 | 5333.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6
2017-05-17 | 5081.9 | 5334.1 | 0.8 | 0.6 | 1.4
2017-05-18 | 5082.1 | 5334.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6
2017-05-19 | 5082.3 | 5334.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6
2017-05-20 | 5082.9 | 5335.3 | 0.6 | 0.4 | 1
2017-05-21 | 5083.3 | 5335.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-05-22 | 5083.8 | 5336.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1
2017-05-23 | 5084.1 | 5336.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5
2017-05-24 | 5085.1 | 5337.4 | 1 | 1 | 2
2017-05-25 | 5086.1 | 5338.6 | 1 | 1.2 | 2.2
2017-05-26 | 5086.9 | 5339.3 | 0.8 | 0.7 | 1.5
2017-05-27 | 5087.7 | 5340.2 | 0.8 | 0.9 | 1.7
2017-05-28 | 5088.3 | 5340.9 | 0.6 | 0.7 | 1.3
2017-05-29 | 5088.9 | 5341.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3
2017-05-30 | 5089.2 | 5342 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-05-31 | 5089.9 | 5342.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3
2017-06-01 | 5090.3 | 5343 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-06-02 | 5090.9 | 5343.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3
2017-06-03 | 5091.3 | 5344.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-06-04 | 5091.8 | 5344.6 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-06-05 | 5092.2 | 5345 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-06-06 | 5092.7 | 5345.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-06-07 | 5093.3 | 5346.1 | 0.6 | 0.7 | 1.3
2017-06-08 | 5093.7 | 5346.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-06-09 | 5094 | 5347 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-06-10 | 5094.5 | 5347.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-06-11 | 5094.9 | 5347.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-06-12 | 5095.2 | 5348.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-06-13 | 5095.5 | 5348.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-06-14 | 5095.6 | 5349 | 0.1 | 0.4 | 0.5
2017-06-15 | 5096.1 | 5349.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8
2017-06-16 | 5096.5 | 5349.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-06-17 | 5096.8 | 5350.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-06-18 | 5097.2 | 5350.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-06-19 | 5097.7 | 5350.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-06-20 | 5097.8 | 5351.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4
2017-06-21 | 5098.2 | 5351.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-06-22 | 5098.5 | 5351.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-06-23 | 5098.9 | 5352.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-06-24 | 5099.2 | 5352.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-06-25 | 5099.6 | 5352.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-06-26 | 5099.9 | 5353.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-06-27 | 5100.1 | 5353.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4
2017-06-28 | 5100.3 | 5353.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3
2017-06-29 | 5100.5 | 5353.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4
2017-06-30 | 5100.8 | 5354.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-07-01 | 5100.9 | 5354.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4
2017-07-02 | 5101.3 | 5354.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-07-03 | 5101.7 | 5355 | 0.4 | 0.2 | 0.6
2017-07-04 | 5101.9 | 5355.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5
2017-07-05 | 5102.1 | 5357.4 | 0.2 | 2.1 | 2.3
2017-07-06 | 5102.5 | 5357.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-07-07 | 5102.8 | 5358.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-07-08 | 5103.2 | 5358.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-07-09 | 5103.7 | 5358.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-07-10 | 5104.1 | 5359.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-07-11 | 5104.2 | 5359.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
2017-07-12 | 5104.6 | 5359.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-07-13 | 5104.9 | 5360.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-07-14 | 5105.2 | 5360.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-07-15 | 5105.6 | 5360.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-07-16 | 5105.8 | 5361.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
2017-07-17 | 5106.1 | 5361.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-07-18 | 5106.4 | 5361.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-07-19 | 5106.8 | 5361.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6
2017-07-20 | 5107.1 | 5362.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-07-21 | 5107.3 | 5362.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5
2017-07-22 | 5108.2 | 5363.3 | 0.9 | 0.7 | 1.6
2017-07-23 | 5108.4 | 5363.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4
2017-07-24 | 5108.6 | 5363.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4
2017-07-25 | 5108.9 | 5363.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5
2017-07-26 | 5109.2 | 5364.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5
2017-07-27 | 5109.5 | 5364.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-07-28 | 5109.8 | 5364.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-07-29 | 5110.8 | 5365.5 | 1 | 0.7 | 1.7
2017-07-30 | 5111.9 | 5366.5 | 1.1 | 1 | 2.1
2017-07-31 | 5113.1 | 5367.5 | 1.2 | 1 | 2.2
2017-08-01 | 5113.5 | 5367.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-08-02 | 5114.1 | 5368.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-08-03 | 5114.7 | 5368.7 | 0.6 | 0.4 | 1
2017-08-04 | 5115.2 | 5369.2 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-08-05 | 5115.7 | 5369.7 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-08-06 | 5116.2 | 5370.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-08-07 | 5116.5 | 5370.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-08-08 | 5116.9 | 5370.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5
2017-08-09 | 5117.7 | 5371.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5
2017-08-10 | 5118.4 | 5372 | 0.7 | 0.6 | 1.3
2017-08-11 | 5118.7 | 5372.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-08-12 | 5119.8 | 5373.3 | 1.1 | 0.8 | 1.9
2017-08-13 | 5121.7 | 5375.1 | 1.9 | 1.8 | 3.7
2017-08-14 | 5123.4 | 5376.7 | 1.7 | 1.6 | 3.3
2017-08-15 | 5124.5 | 5377.7 | 1.1 | 1 | 2.1
2017-08-16 | 5125.7 | 5378.8 | 1.2 | 1.1 | 2.3
2017-08-17 | 5127 | 5379.9 | 1.3 | 1.1 | 2.4
2017-08-18 | 5128 | 5380.7 | 1 | 0.8 | 1.8
2017-08-19 | 5128.9 | 5381.6 | 0.9 | 0.9 | 1.8
2017-08-20 | 5129.6 | 5382.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3
2017-08-21 | 5130.3 | 5382.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3
2017-08-22 | 5130.8 | 5383.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-08-23 | 5131.3 | 5383.7 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-08-24 | 5132.6 | 5384.7 | 1.3 | 1 | 2.3
2017-08-25 | 5133.7 | 5385.8 | 1.1 | 1.1 | 2.2
2017-08-26 | 5134.9 | 5386.7 | 1.2 | 0.9 | 2.1
2017-08-27 | 5135.6 | 5387.3 | 0.7 | 0.6 | 1.3
2017-08-28 | 5136.4 | 5388.1 | 0.8 | 0.8 | 1.6
2017-08-29 | 5137.2 | 5388.7 | 0.8 | 0.6 | 1.4
2017-08-30 | 5138.5 | 5389.8 | 1.3 | 1.1 | 2.4
2017-08-31 | 5139.6 | 5390.8 | 1.1 | 1 | 2.1
2017-09-02 | 5141 | 5392.1 | 1.4 | 1.3 | 2.7
2017-09-03 | 5142.1 | 5393 | 1.1 | 0.9 | 2
2017-09-04 | 5142.9 | 5393.9 | 0.8 | 0.9 | 1.7
2017-09-05 | 5143.7 | 5394.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4
2017-09-06 | 5144.2 | 5395.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1
2017-09-07 | 5145.6 | 5396.4 | 1.4 | 1.3 | 2.7
2017-09-08 | 5146.8 | 5397.5 | 1.2 | 1.1 | 2.3
2017-09-09 | 5147.5 | 5398.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3
2017-09-10 | 5148.7 | 5399 | 1.2 | 0.9 | 2.1
2017-09-11 | 5149.4 | 5399.8 | 0.7 | 0.8 | 1.5
2017-09-12 | 5149.9 | 5400.3 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-09-13 | 5150.6 | 5400.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2
2017-09-14 | 5151.4 | 5401.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6
2017-09-15 | 5151.8 | 5402.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-09-16 | 5152.3 | 5402.6 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-09-17 | 5153 | 5403 | 0.7 | 0.4 | 1.1
2017-09-18 | 5153.7 | 5403.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4
2017-09-19 | 5153.9 | 5404 | 0.2 | 0.3 | 0.5
2017-09-20 | 5154.8 | 5404.7 | 0.9 | 0.7 | 1.6
2017-09-21 | 5155.2 | 5405 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-09-22 | 5155.7 | 5405.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1
2017-09-23 | 5156.2 | 5406.1 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-09-24 | 5156.7 | 5406.6 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-09-25 | 5157.3 | 5406.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9
2017-09-26 | 5157.8 | 5407.4 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-09-27 | 5158.3 | 5408 | 0.5 | 0.6 | 1.1
2017-09-28 | 5158.8 | 5408.5 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-09-29 | 5159.3 | 5408.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-09-30 | 5159.5 | 5409.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5
2017-10-01 | 5160 | 5409.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8
2017-10-02 | 5160.5 | 5410 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-10-03 | 5160.8 | 5410.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-10-04 | 5161.1 | 5410.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-10-05 | 5161.5 | 5411 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-10-06 | 5161.8 | 5411.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-10-07 | 5162.3 | 5411.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8
2017-10-08 | 5162.8 | 5412.3 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-10-09 | 5163.2 | 5412.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-10-10 | 5163.5 | 5413.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-10-11 | 5163.8 | 5413.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5
2017-10-12 | 5164.2 | 5413.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-10-13 | 5164.5 | 5414 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-10-14 | 5164.8 | 5414.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-10-15 | 5165.1 | 5414.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-10-16 | 5165.5 | 5415.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-10-17 | 5165.7 | 5415.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4
2017-10-18 | 5165.9 | 5415.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5
2017-10-19 | 5166.3 | 5415.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6
2017-10-20 | 5166.4 | 5416.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6
2017-10-21 | 5167 | 5416.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8
2017-10-22 | 5167.4 | 5416.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-10-23 | 5167.7 | 5417.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-10-24 | 5167.9 | 5417.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4
2017-10-25 | 5168.2 | 5417.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-10-26 | 5168.4 | 5418 | 0.2 | 0.2 | 0.4
2017-10-27 | 5168.7 | 5418.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-10-28 | 5169.1 | 5418.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-10-29 | 5169.4 | 5419 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-10-30 | 5170.5 | 5420.2 | 1.1 | 1.2 | 2.3
2017-10-31 | 5170.9 | 5420.8 | 0.4 | 0.6 | 1
2017-11-01 | 5171.6 | 5421.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2
2017-11-02 | 5171.9 | 5421.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-11-03 | 5172.4 | 5422.3 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-11-04 | 5172.8 | 5422.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-11-05 | 5173.3 | 5423.2 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-11-06 | 5173.8 | 5423.7 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-11-07 | 5174.1 | 5423.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5
2017-11-08 | 5174.6 | 5424.4 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-11-09 | 5174.9 | 5424.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-11-10 | 5175.5 | 5425.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3
2017-11-11 | 5176.2 | 5426.7 | 0.7 | 1.3 | 2
2017-11-12 | 5176.7 | 5426.7 | 0.5 | 0 | 0.5
2017-11-13 | 5177.3 | 5427.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-11-14 | 5177.8 | 5427.7 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-11-15 | 5178.2 | 5428.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1
2017-11-16 | 5178.7 | 5428.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-11-17 | 5179.3 | 5429.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-11-18 | 5179.5 | 5429.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6
2017-11-19 | 5179.9 | 5430.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-11-20 | 5180.5 | 5430.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2
2017-11-21 | 5180.8 | 5431 | 0.3 | 0.2 | 0.5
2017-11-22 | 5181.2 | 5431.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-11-23 | 5181.7 | 5431.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-11-24 | 5182 | 5432.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-11-25 | 5182.4 | 5432.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6
2017-11-26 | 5182.6 | 5432.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5
2017-11-27 | 5183.1 | 5433.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-11-28 | 5183.2 | 5433.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5
2017-11-29 | 5183.6 | 5434 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-11-30 | 5183.9 | 5434.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-12-01 | 5184.3 | 5434.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7
2017-12-02 | 5184.7 | 5435.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-12-03 | 5185 | 5435.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-12-04 | 5185.5 | 5435.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-12-05 | 5185.7 | 5436 | 0.2 | 0.2 | 0.4
2017-12-06 | 5186.1 | 5436.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8
2017-12-07 | 5186.4 | 5436.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-12-08 | 5186.9 | 5437.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8
2017-12-09 | 5187.7 | 5438.7 | 0.8 | 1.5 | 2.3
2017-12-10 | 5189 | 5439.4 | 1.3 | 0.7 | 2
2017-12-11 | 5190.2 | 5440.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4
2017-12-12 | 5190.9 | 5441.5 | 0.7 | 0.9 | 1.6
2017-12-13 | 5191.8 | 5442.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6
2017-12-14 | 5192.7 | 5443.2 | 0.9 | 1 | 1.9
2017-12-15 | 5193.4 | 5443.9 | 0.7 | 0.7 | 1.4
2017-12-16 | 5194.1 | 5444.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5
2017-12-17 | 5194.7 | 5445.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-12-18 | 5195.3 | 5445.9 | 0.6 | 0.7 | 1.3
2017-12-19 | 5195.8 | 5446.4 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-12-20 | 5196.2 | 5446.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9
2017-12-21 | 5196.8 | 5447.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-12-22 | 5197.3 | 5447.9 | 0.5 | 0.5 | 1
2017-12-23 | 5197.8 | 5448.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2
2017-12-24 | 5198.5 | 5449.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2
2017-12-25 | 5198.8 | 5449.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7
2017-12-26 | 5199.1 | 5449.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-12-27 | 5199.4 | 5450.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6
2017-12-28 | 5200 | 5450.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1
2017-12-29 | 5200.3 | 5451.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8
2017-12-30 | 5200.8 | 5451.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9
2017-12-31 | 5201.2 | 5452 | 0.4 | 0.5 | 0.9